Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

**A.262.10.2025**

**Formularz ofertowy w postępowaniu na przegląd i konserwację urządzeń klimatyzujących w Sądzie Rejonowym w Przeworsku ul. Lwowska 9 oraz ul. Stepkiewicza 1**

**I. Zamawiający:** Sąd Rejonowy w Przeworsku, ul. Lwowska 9, 37 – 200 Przeworsk

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. sprawdzenie elementów elektrycznych oraz układu odprowadzenia skroplin,
2. zweryfikowanie szczelności układu i w razie potrzeby uzupełnienie czynnika chłodzącego,
3. kompleksowe czyszczenie, odgrzybienie oraz dezynfekcja urządzeń,
4. wymiana filtrów wewnątrz urządzeń,
5. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych i kontroli szczelności,
6. usługa dotyczy 51 (pięćdziesięciu jeden) sztuk urzadzeń klimatyzujących.

**a) termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2025 r.**

**b) warunki płatności: Faktura VAT - termin płatności 21 dni**

**III. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:**

- dysponuje potencjałem osobowym i technicznym niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamówienia,

- wykonał w przeciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jedną usługę w charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia.

**IV. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym podpisanym przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,** **przedkłada w załączeniu stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.**

**V. Treść oferty:**

**Nazwa Wykonawcy**

Adres

NIP

Nr rachunku bankowego

**Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za**:

cenę netto:

podatek VAT

cenę brutto:

słownie brutto:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

dnia

podpis osoby uprawnionej i pieczęć Wykonawcy